{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)不带分部【动力~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)不带分部【动力~","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","动力2#地磅工程\\动力2#地磅工程【动力2#地磅工程】","","","","","标段：","","",""]
["序 号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","其中"]
["","","","","","","","","","","暂估价"]
["1","011701006","","满堂脚手架","1．搭设方式 \r\n2. 搭设高度 \r\n3．脚手架材质","㎡","64.98","",null,null,""]
["2","011702001","","地磅基础垫层模板","1.构件部位：垫层模板\r\n2.支模高度:综合\r\n3.模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合\r\n4.支架材料:钢管、竹、木支架综合\r\n5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价\r\n6.其他:满足设计及施工验收规范","㎡","4.59","",null,null,""]
["3","011702001","","地磅基础模板","基础类型","㎡","21.3","",null,null,""]
["4","041102002","","路缘石垫层模板","1.构件部位：路缘石基础模板\r\n2.支模高度:综合\r\n3.模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板综合\r\n4.支架材料:钢管、竹、木支架综合\r\n5.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价\r\n6.其他:满足设计及施工验收规范","㎡","14.25","",null,null,""]
["5","自编清单","","新建道路砼面层模板\r\n"," ","㎡","541.63","",null,null,""]
["6","自编清单","","新建引道砼面层模板"," ","㎡","72","",null,null,""]
["7","011702005","","基础梁模板","梁截面形状","㎡","12.88","",null,null,""]
["8","011705001001","","大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称：投标人自行考虑，费用综合在报价中 \r\n2.机械设备规格型号：投标人自行考虑，费用综合在报价中\r\n3.其余做法：满足施工及进度要求","项","1","",null,null,""]
["合　　计","","","","","","","","",null," "]